关于

《天然气储备库项目可行性报告编制报价文件》的补充说明

各意向投标人：

经研究决定，招标单位对《天然气储备库项目可行性报告编制报价文件》中拟建储气库规模做如下说明：拟建储气库用地面积约 100亩，工程建设分两期进行，一期建设规模为 6×150 Nm³储气规模的场站及配套用房；二期建设规模为 2×5000 Nm³储气设施。近期供气规模为 3 万 Nm³天然气/日，含 LNG 杜瓦瓶充装功能，含汽车衡过磅功能；高峰小时供气量为 2000 Nm³天然气。

本补充说明文件作为报价文件的补充，同报价文件具有同等效力，如有与报价文件冲突处，以本文件为准。

宜兴市交通 产业集团招投标中心

2020年4月23日