宜兴市交通产业集团有限公司2020年度

空调集中采购报价文件

一、项目编号：2020-121-A

二、项目名称：宜兴市交通产业集团有限公司2020年度空调集中采购

三、招标内容及要求：

2020年度空调集中采购项目要求

（一）本项目供货范围：宜兴市交通产业集团有限公司及各下属企业。

（二）本项目供货期限：合同签订之日起至2021年5 月 31 日止。

（三）本次招标分为8个标段、分别报价、分别中标。

（四）本次招标项目的详细配置等要求如下：

| 空调批量集中采购标准配置表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 标一段 | 标二段 | 标三段 | 标四段 | 标五段 | 标六段 | 标七段 | 标八段 |
| 最高限价（元） | 2300 | 2950 | 3500 | 4200 | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 |
| 规格类型 | 1.5P冷暖定速分体式壁挂机 | 1.5P冷暖变频分体式壁挂机 | 2P冷暖定速分体式壁挂机 | 2P冷暖变频分体式壁挂机 | 2P冷暖变频分体式立柜机 | 3P冷暖定速分体式壁挂机 | 3P冷暖变频分体式立柜机 | 5P冷暖定速分体式立柜机 |
| 能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 制冷量 | ≥3500W | ≥3500W | ≥5000W | ≥5000W | ≥5000W | ≥7000W | ≥7200W | ≥12000W |
| 制热量 | ≥3850W | ≥4300W | ≥5500W | ≥6100W | ≥6700W | ≥7650W | ≥9000W | ≥15000W |
| 额定制冷功率 | ≤1015W | ≤1100W | ≤1510W | ≤1600W | ≤1580W | ≤2240W | ≤2900W | ≤3800W |
| 额定制热功率 | ≤1160W | ≤1490W | ≤1760W | ≤2100W | ≤2250W | ≤2280W | ≤3450W | ≤4100W |
| 噪音水平(室内） | 31-41db | 31-41db | 33-49db | 33-49db | 33-49db | 38-48db | 38-48db | 41-55db |
| 冷媒管 | 纯铜质，标配3米 | 纯铜质，标配3米 | 纯铜质，标配3米 | 纯铜质，标配3米 | 纯铜质，标配4米 | 纯铜质，标配4米 | 纯铜质，标配4米 | 纯铜质，标配4米 |
| 室内机电源线 | 1（1.5米） | 1（1.5米） | 1（1.5米） | 1（1.5米） | 1（1.8米） | 1（1.8米） | 1（1.8米） | 1（1.8米） |
| 遥控器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 室外机支架 | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) | 1(支架材料必须为不锈钢) |
| 免费质保期限(年） | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

备注：1、铜管在随机配送外如有增加，按1.5 P：70元/米；2 P：90元/米；3 P：130元/米；5 P：150元/米的标准，按实结算。

四、报价文件获取及递交

（一）请各单位于2020年5月9日9时至2020年5月19日16时30分前（法定公休日、法定节假日除外）至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取报价文价。

（二）报价文件递交的截止时间为2019年5月20日09时50分 ，地点为宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

（三）递交的报价文件应密封至档案袋

（四）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招投标中心不予受理。

五、报价时间、地点

（一）报价时间：2020年 5 月 20 日10 时 00分；

（二）报价地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

六、报价文件说明：

（一）报价表应用黑色签字笔填写，字迹清楚，无涂改；

（二）投标报价不得超过投标限价。

七、质保及服务要求：

（一）质量保证期内的技术支持与售后服务

1、本次批量集中采购的壁式、立式空调应包含不少于六年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格之日起开始计算。

2、在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3、应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4、应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在24小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备发生故障并通知有关中标供应商后，经过相应的技术服务使设备继续正常运行，才视为“修复”。

5、在质量保证期内，中标供应商未能在规定时间内修复情况下，须主动提供免费备机服务。

6、在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是全新的未使用过的。

7、提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

（二）质量保证期外的技术支持与服务

投标人应提出质量保证期外的维护方案，该方案不得低于该设备质保期内维保标准。

（三）备品备件及长期供货承诺

1、备品、备件

投标人应根据招标的要求、报价方案、设备需求及服务需求等制定备品、备件供应方案，并详细列出名称、型号、性能、数量、服务条款等内容。备品备件的价格不计入总报价，但必须单独列出，供用户选择。备品备件必须是原设备厂商提供的原厂备件。

2、长期供应备品、备件和耗材承诺

本次投标设备的制造商应至少能提供自终验合格之日起6年内的备品、备件供应。当制造商在终验合格之日起6年后要停止生产拟投货物型号的备品、备件时，应提前半年书面通知用户，并做出承诺保证(以便有充足的时间购买)。

（四）批量集中采购说明：

1、项目说明：本次采购是一次规模化集中采购活动，即：将宜兴市交通产业集团有限公司及各下属企业在规定期限内的空调一次性进行集中公开招标，经本次招标活动确定的批量集中供应范围、期限、品牌、价格、规格型号、配置、定点供货供应商等信息及时公布。各单位根据批准的采购计划，按公布的信息可以在相应规格型号的产品和供应商中进行选择。本次所招空调在数量上不确定，拟建一个虚拟仓库，定点供货供应商在供应期限内必须满足采购人供货要求，同时供应商必须承诺确保一旦中标后在供应期内供货的货源充足。如不能满足，将按政府采购的相关法规处理。

2、投标说明：

2.1本次招标分8个标段、分别报价、分标中标。投标人在每个标段中只能提供一个品牌进行投标，且所投产品必须是市场上公开出售的机型，投标报价必须低于市场媒体报价。

2.2不接受进口产品

3、评标办法：本次项目采用最低价中标法确定中标人。

3.1最低价中标法：本次招标的项目，若出现单个标段有多家投标人用同一品牌进行投标时，以报价最低的投标人作为中标人。（如出现最低报价相同情况的，采用随机抽取方式确定一个中标人）

3.2本次招标中不论投标人人数多少均正常开标（至少一名）。

4、中标单位在合同签订前需缴纳履约保证金，本项目共缴纳壹万元整履约保证金。

履约保证金的退还：供货期满之日后的十个工作日内无息退还。

付款方式：银行转帐。

交纳保证金帐户名称：

招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

（五）中标供应商违约责任说明：

中标供应商如有下列情况出现：①如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付，供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。②供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。根据实际违约情况，宜兴市交通产业集团招投标中心可发出终止部分或全部合同的书面通知取消本次报价采购中标供应商资格，情节严重的列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市交通产业集团招投标中心招标项目及承担由此造成的一切法律责任。

- 投标人在提交报价单时，一并提交以下相关材料。

- 1、身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证复印件（加盖公章），及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

2、营业执照副本复印件（加盖公章）。

3、售中及售后服务人员表。

（七）付款步骤：货到安装调试结束，并验收合格后的十个工作日内支付中标价。

附件： 1、开标一览表

2、售中及售后服务人员表

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：2020-121-A

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 标段 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标一段 | 1.5P冷暖定速分体式壁挂机 |  | 1台 |  |  |
| 标二段 | 1.5P冷暖变频分体式壁挂机 |  | 1台 |  |  |
| 标三段 | 2P冷暖定速分体式壁挂机 |  | 1台 |  |  |
| 标四段 | 2P冷暖变频分体式壁挂机 |  | 1台 |  |  |
| 标五段 | 2P冷暖变频分体式立柜机 |  | 1台 |  |  |
| 标六段 | 3P冷暖定速分体式壁挂机 |  | 1台 |  |  |
| 标七段 | 3P冷暖变频分体式立柜机 |  | 1台 |  |  |
| 标八段 | 5P冷暖定速分体式立柜机 |  | 1台 |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 投标文件应对《开标一览表》中的全部项目进行投标，只投其中部分者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 核心产品：对同一标段的产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中报价最低的确定中标；报价相同的，采用随机抽取方式确定中标人，其他投标无效。

（二）售中及售后服务人员表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 职务 | 从业时间 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

投标单位：            盖章

法定代表人或被授权委托人：（亲笔签名）

日期：            年     月