科研中心辅助用房暖通工程

报价文件

一、项目编号：2020-153-B

二、项目名称：科研中心辅助用房暖通工程招标

三、项目内容：根据检察院来函，需对科研中心辅助用房暖通工程进行招标。

四、项目期限： 合同签订后15天内完成室内安装，装修完成后10天内完成剩余工作及调试交付。

五、支付方式： 验收合格后支付90%，余款一年后付清，质保期三年。

六、投标限价：175863.46元（详见清单）

七、投标报价：

（一）我方已仔细研究了施工报价文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意整体让利      %（保留2位小数）（整体让利6%开始报价）
    （二）让利后投标总报价为人民币（大写）                    （小写）¥         ；

八、报价文件获取及递交

（一）请各单位于2020年6月1日9时至2020年6月16日16时30分前（法定公休日、法定节假日除外）至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取报价文价。

（二）报价文件递交的截止时间为2020年6月17日9时50分 ，地点为宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招投标中心不予受理。

九、报价时间、地点

（一）报价时间：2020年6月17日10时 00分；

（二）报价地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

十、报价文件说明：

（一）报价表填写说明：

①报价表应用黑色签字笔填写，字迹清楚，无涂改；

②投标报价不得超过投标限价。

（二）投标人资格要求：

①具有空调设备、暖通设备等销售、安装、维修等的独立法人企业；

（三）项目要求：

- ①各报价单位根据设计图纸、已给空调型号、数量进行测量报价。其最终报价应包含但不限于以下几点：裸机、铜管（含保温、电缆）、冷凝水管、信号线、出回风口（含检修口）、辅材费、打孔费、运费、安装费、税金等；

- ②中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，报价将不会得到调整。

- ③报价单位应充分熟悉本项目所在地的自然环境、气候条件、施工现场及公用设施等情况，一旦中标后，在履行过程中的所有风险由中标单位自行承担。

- ④ 空调室内、外机电源有业主提供；

- （四）质保及服务要求

- ①本次采购设备应包含不少于四年的整机（含全部部件）免费上门保修服务。质量保证期从设备安装验收合格之日起开始计算。

- ② 应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

- ③ 应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在24小时内提供上门服务并修复。

- ④ 在质量保证期内，中标单位未能在规定时间内修复情况下，须主动提供免费备机服务。

- ⑤在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是全新的未使用过的。

- ⑥提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

- ⑦投标人应提出质量保证期外的维护方案，该方案不得低于该设备质保期内维保标准。

- ⑧设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

- 2.9设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

- （五）投标人在提交报价文件时，一并提交以下相关材料：

- ①身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证复印件（加盖公章），及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

②营业执照副本的复印件（加盖公章）。

③企业资质证书复印件（加盖公章）

④投标保证金：投标人须在提交投标文件截止时间之前将人民币壹仟柒佰元整的投标保证金交纳至招投标中心，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。

投标保证金交纳形式：转账

招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账号：3202230101201000120069

（六）递交的报价文件应密封至档案袋。

（七）评标办法：本次项目采用最低价中标法确定中标人。

最低价中标法：确定1-3名中标候选人，其中报价（让利率）最低的投标人为第一中标候选人，以此类推。如出现报价（让利率）相同情况的，抽签决定。（让利率保留2位小数。）

（八）本次招标中不论投标人人数多少均正常开标（至少一名）。

投标单位（盖章）：

法人或授权委托人（签名）：

年       月        日

项目编号：2019-134-B

合    同

宜兴市交通运输科研中心暖通工程

甲方：宜兴市交通资产管理有限公司

乙方：

招标机构    宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

本合同于2020年  月  日由 宜兴市交通资产管理有限公司（以下简称需方）与   （以下简称供方）签订。中标总价款人民币 ¥           元  ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）报标文件（项目编号： 2020-153-B）；（4）投标人在招标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市交通产业集团招投标中心的相关规定，中标人接到招标人的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到招标单位结算采购资金。

五、宜兴市交通产业集团招投中心为本合同的招标机构。

六、本合同一式叁份，供需双方各执一份，招标机构执一份。

需方：                        供方：                 招标机构：

单位盖章：                    单位盖章：             单位盖章：

代表签字：                    代表签字：             代表签字：

日    期：                    日    期：             日    期：

合同条款

根据宜兴市交通产业集团招投标中心项目编号： 2020-153-B报价文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次报价的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：科研中心辅助用房暖通工程招标。

二、价格及支付：

1、按此次成交价格执行：

合同总标的额为 ¥           。

本次报价为一次性报价，工程结算时对总价不做任何调整。

2、付款步骤：竣验收合格后支付90%，余款一年后付清，质保期三年

3、履约保证金：中标人交纳人民币150000.00元作为履约保证金，此保证金于首批材料送到后验收合格之日起的十个工作日内无息退还。

4、付款方式：银行转账。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照招标文件及投标文件的有关约定提供合格产品。

2、每件产品上均应包括相关标志。

3、产品质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、产品到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准：招标单位自行验收

7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

四、交货条件：

1、计划工期：合同签订后15天内完成室内安装，装修完成后10天内完成剩余工作及调试交付。

2、安装地点：宜兴市交通运输科研中心

3、产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、产品交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告需方。

五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次产品的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。

2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市交通产业集团招投标中心协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同的原则下协议解决。