江苏路通项目管理有限公司

中心试验室试验设备采购

采购文件

（项目编号：JCZTB2021-C-015）

物资名称：     中心试验室试验设备采购

招 标 人：     江苏路通项目管理有限公司

采购机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

日　　期：          2021年11月16日

目  录

- 采购公告

- 供应商须知

- 技术要求和相关说明

- 附件(投标文件格式)

- 合同条款及格式

- 第一章  采购公告

1.采购条件：

1.1本采购项目江苏路通项目管理有限公司中心试验室试验设备采购已经批准采购，项目资金已落实，采购人为江苏路通项目管理有限公司，现对该项目进行公开采购。

2.采购内容及范围：

2.1本次采购材料：中心试验室试验设备采购

2.2本次采购规模：约49.5万元

3．投标人资格要求

3.1投标申请人必须具备经国家工商、税务登记注册的生产厂家或供应商，并具有独立法人资格。

3.2报名时提供以下资料：

3.2.1三证合一的营业执照原件；（复印件盖章留存）

3.2.2报名人二代身份证原件；（复印件盖章留存）

3.2.3资质证书原件（如有）；（复印件盖章留存）

3.2.4安全生产许可证原件（如有）；（复印件盖章留存）

3.3本项目不接受联合体投标。

4、采购文件的获取

4.1公告之日起每日上午 8 时至下午 17 时(北京时间)至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心购买采购文件（法定国假日除外）。采购文件每套售价200元，售后不退。

4.2采购文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间、开标时间为2021年11月20日上午09时30分，地点为 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 投标保证金

6.1投标保证金交纳形式：交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的供应商名称一致，本项目需交纳投标保证金人民币伍仟元整（￥5000.00元）。

6.2投标保证金的交纳形式限于转账，必须在投标文件递交截止时间前到达宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心指定账户。

6.3招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账  号：3202230101201000120069

- 评标办法

- 7.1 本项目采用最低价中标法确定供应商

8、联系方式

采购人：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

地  点：宜兴市宜城街道东汣大道99号

联系人：夏先生         0510-80793970

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

2.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章或者合同使用章。

2.5 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

3、报价费用

3.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

- 4、保密要求

4.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、采购文件

5、采购文件的组成

5.1 供应商可在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取采购文件及有关资料。供应商须按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效。

5.2 采购文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系解决。

5.3 采购文件如与采购公告有不一致的地方，以采购文件为准。

6、采购文件的解释

6.1 采购文件自发出后，供应商如有异议或质疑的，可于提交投标文件截止之日2个工作日前以书面形式提出。

6.2 本文件的解释权归宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

7、采购文件的补充、更正

7.1 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止之日前，在宜兴市交通产业集团有限公司官方网站上更正公告，并视采购具体情况，有权决定延长报价截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.2供应商应在报价截止时间前关注宜兴市交通产业集团有限公司官方网站上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成。

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价一览表（格式见附件）

（3）明细报价表（如有）（格式见附件）

（4）资格证明文件：关于资格的声明函（格式见附件）；营业执照副本复印件；资质证书复印件；法定代表人身份证复印件（正反两面）；法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；投标保证金汇款证明复印件；

（5）采购文件中要求或供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等（如有自拟并自行添加）；

（6）要求采购人提供的配合承诺（如有自拟并自行添加）。

9、投标文件的制作

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如供应商对采购文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商的投标文件承诺完全符合采购文件的相关内容（即与采购文件相关内容完全一致）。

9.5 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、加盖骑缝章、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读的，责任由供应商承担。

9.6 投标文件的份数为正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，同时在封套上注明供应商名称、项目名称，密封盖章。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含成交供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如招投标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照招投标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，招投标中心将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）采购文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 供应商须在采购文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 供应商报价后，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对所有供应商的投标文件一律不予退还。

14、无效投标文件的确认

14.1 供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

（1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开始仪式的；

（3）供应商未通过资格性检查的；

（4）供应商不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（5）投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

（6）投标文件未按要求密封、签名、盖章的；

（7）投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

（8）投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

（9）供应商下载采购文件后，在制作投标文件过程中自行修改采购文件内容的；

（10）供应商的报价超过本次项目采购预算的；

（11）单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

（12）只对报价一览表中部分设备进行报价的；

（13）评审小组认定报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

（14）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

（16）不同供应商的投标文件载明的项目相关人员为同一人的；

（17）不同供应商的投标文件异常一致或者报价报价呈规律性差异的；

（18）不同供应商的投标文件相互混装的；

（19）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）

（20）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

（21）采购文件有其他规定的，从其规定处理。

四、采购活动

15、采购活动

15.1 采购人按采购文件规定的时间在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心组织采购活动，采购人或采购机构当众拆封，宣读、记录各供应商《报价一览表》。如有争议最终由评审小组认定。

15.2 报价时，投标文件中《报价一览表》内容与《明细报价表》内容不一致的，以报价一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

16、评审

16.1 具体评审事务由采购机构依法组建的评审小组负责。

16.2 评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.3 评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

16.4若报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若仍相同，则抽签决定顺序排列。

17、确定成交供应商

17.1 评审结束后，采购人应当在评审报告推荐的成交候选人中确定成交供应商。

17.2 向成交供应商发出成交通知书。

18、采购终止：

18.1 在采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的公开采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、投标保证金

19、投标保证金

19.1 投标保证金应按照采购文件规定的数额和办法交纳。

19.2 投标保证金未能在投标截止时间前到达指定账户的，视同该供应商交纳的投标保证金无效，责任由供应商自负。

19.3 采购活动结束后，成交供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，不计利息。

19.4退还投标保证金的手续，由供应商自行与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系办理退还事宜。

19.5供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 供应商未按采购文件要求缴纳履约保证金的；

- 采购文件规定的其他情形。

六、签订合同

20、签订合同

20.1 成交供应商应于成交公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，将依据有关规定进行处理。如遇特殊情况，可延期签订合同。

20.2 签订合同书及合同条款应以采购文件和成交供应商的投标文件为依据。

20.3 签订合同前，成交供应商须交纳不超过合同价10%的金额作为履约保证金。

20.4履约保证金于供货完成并验收合格后的十个工作日内无息退还。

20.5成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、报价行为及报价产品：

21、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

- 采购文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

第三章  技术要求和相关说明

一、技术参数

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TG-02 | 甲种密度计 | --- | --- | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地或产地 |
| 2 | TG-03 | 乙种密度计 | --- | --- | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地 |
| 3 | TG-04 | 搅拌器 | 直径50mm，孔径3mm | --- | 1 |  |  |  |  |
| 4 | TG-05 | 光电液塑限联合测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 指定生产厂家 |
| 5 | TG-06 | 收缩皿 | 内径4.5-cm，高2-3cm |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | TG-08 | 土壤筛 | 0.075~60mm | --- | 1 |  |  | 上虞五四 | 建议生产厂家或产地 |
| 7 | TG-09 | 路面材料强度试验仪（改装数显） | 0-200KN | -- | 1 |  |  | 沭阳科兴 | 指定生产厂家 |
| 8 | TG-10 | 应力环 | 20KN、150 KN | --- | 1 |  |  |  |  |
| 9 | TG-11 | 水泥稳定材料成型一体机 | 0-1500KN | --- | 1 |  |  | 济南中正 | 指定生产厂家 |
| 10 | TG-12 | 温度计 | 0-50℃ | 0.5℃ | 2 |  |  |  |  |
| 11 | TG-13 | 电子天平 | 5000g | 0.01g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 12 | TG-15 | 电子天平 | 30Kg | 1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 13 | JL-02 | 标准筛（方孔筛） | 0.075~37.5 | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 14 | JL-04 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0.01mm | 1 |  |  |  |  |
| 15 | JL-05 | 集料压碎值仪（含金属筒） | 内径112mm，高179.4mm | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 16 | JL-07 | 李氏比重瓶 | 250ml |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | JL-08 | 恒温水槽 | 20±0.5℃ |  | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 18 | JL-09 | 容量筒 | 1-20L（一套） | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 19 | JL-11 | 浸水天平 | 5000g | 0.1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 20 | JL-14 | 数显恒温低温溢流水箱（含吊篮） | 室温-100℃ | ±0.5℃ | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |
| 21 | JL-15 | 容量瓶 | 500、1000ml |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 | JL-16 | 饱和面干试模 | 上口径40+3mm，下口径90+3mm | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 23 | SN-08 | 胶砂试模 |  |  | 4 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 24 | SN-10 | 恒加载水泥抗折抗压试验机 | 30-300KN | 1级 | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 25 | SN-11 | 水泥胶砂流动度测定仪（附试模） | --- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 26 | SN-12 | 量水器 | 170/225ml | 0.5ml | 1 |  |  |  |  |
| 27 | SN-13 | 秒表 | --- | 0.5s | 1 |  |  |  |  |
| 28 | SN-15 | 电子天平 | 2000g | 1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 29 | SN-16 | 电子天平 | 200g | 0.01g | 1 |  |  | 福州华志 | 建议生产厂家或产地 |
| 30 | SN-17 | 水泥细度负压筛析仪（含试验筛、水筛架及喷头） | -- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 31 | SNT-01 | 标准养护恒温恒湿控制仪（100M3） | --- | --- | 1 |  |  | 北京中交 | 指定生产厂家 |
| 32 | SNT-04 | 坍落度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 33 | SNT-05 | 钢尺 |  | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 34 | SNT-06 | 砂浆搅拌机 | --- | --- | 1 |  |  | 无锡建鼎 | 建议生产厂家或产地 |
| 35 | SNT-07 | 数显维勃稠度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 36 | SNT-08 | 水泥砂浆稠度仪 | 0-145mm | 1mm | 1 |  |  | 北京 | 建议生产厂家或产地 |
| 37 | SNT-09 | 砂浆保水性测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 38 | SNT-10 | 秒表 | --- | 0.5s | 1 |  |  | 深圳 | 建议生产厂家或产地 |
| 39 | SNT-11 | 标准筛 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 40 | SNT-12 | 砼试模（铸铁） | 150、300、550 |  | 1 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 41 | SNT-13 | 砂浆试模 | 7.07*7.07*7.07 |  | 9 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 42 | SNT-17 | 直读式混凝土含气量测定仪（带附件） | --- |  | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 43 | SNT-18 | 压力表 | 0.25MPA | 0.01mpa | 1 |  |  |  |  |
| 44 | SNT-19 | 数显砼贯入阻力仪 | --- | --- | 1 |  |  | 上海浦春 | 建议生产厂家或产地 |
| 45 | SNT-20 | 水泥砂浆分层度测定仪 | -- | --- | 1 |  |  |  |  |
| 46 | LQ-02 | 低温针入度试验仪 | 0-60mm | 0.1mm | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 47 | LQ-03 | 沥青比重瓶 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | LQ-04 | 低温沥青延度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 无锡华南 | 指定生产厂家 |
| 49 | LQ-05 | 沥青软化点试验仪 | --- | --- | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 50 | LQ-07 | 砂浴 | --- | ±2℃ | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 51 | LQ-08 | 电子天平 | 500g | 0.01g | 1 |  |  | 上海恒平 | 建议生产厂家或产地 |
| 52 | LQ-09 | 电子天平 | 200g | 0.001g | 1 |  |  | 上海恒平 | 指定生产厂家 |
| 53 | LQ-10 | 冰箱 | 4-5℃ |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | LQT-01 | 沥青混合料自动拌合机 | --- | --- | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |
| 55 | LQT-03 | 马歇尔稳定度试验仪 | --- | --- | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 56 | LQT-04 | 高低温恒温水浴 | 0-60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |  | 无锡华南 | 指定生产厂家 |
| 57 | LQT-05 | 沥青含量离心式抽提仪（全自动） | --- | --- | 1 |  |  | 南京领先 | 指定生产厂家 |
| 58 | LQT-08 | 电热鼓风恒温干燥箱（附竹节温度计） | 0-300℃ | 1℃ | 1 |  |  | 沪南 | 建议生产厂家或产地 |
| 59 | LQT-09 | 马歇尔试验试模 |  |  | 12 |  |  | 北京科宇 | 建议生产厂家或产地 |
| 60 | LQT-11 | 电子天平 | 1000g | 0.01g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 61 | HX-01 | 数显酸度计（附电极） | --- | --- | 1 |  |  | 杭州齐威 | 建议生产厂家或产地 |
| 62 | HX-02 | 电位滴定仪（附电磁搅拌锅） | --- | --- | 1 |  |  | 杭州齐威 | 建议生产厂家或产地 |
| 63 | HX-03 | 滴定设备（酸式） | 50ml | 0.1ml | 1 |  |  |  |  |
| 64 | HX-05 | 量筒 | 5ml/50/100/1000ml | 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| 65 | HX-06 | 容量瓶 | 100、500 ml | --- | 1 |  |  |  |  |
| 66 | HX-07 | 烧杯 | 1000ml | --- | 1 |  |  |  |  |
| 67 | HX-08 | 移液管 | 2ml、5ml | --- | 2 |  |  |  |  |
| 68 | HX-10 | 电热鼓风恒温干燥箱（附竹节温度计） | 0-300℃ | 1℃ | 1 |  |  | 沪南 | 建议生产厂家或产地 |
| 69 | HX-13 | 箱式电阻炉 |  |  | 1 |  |  | 沪南 | 指定生产厂家 |
| 70 | HX-14 | 生石灰浆渣测定仪 |  |  | 1 |  |  | 绍兴 |  |
| 71 | LX-01 | 恒加载压力试验机（附防裂网罩） | 0-2000KN | ±1％ | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 72 | LX-02 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 0-100KN | ±1％ | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 73 | LX-03 | 万能机主机翻新+防护罩+液压钳口，更换油源柜，鑫高系统 | 0-300KN | ±1％ | 1 |  |  | 浙江礼显 | 指定生产厂家 |
| 74 | LX-04 | 万能机主机翻新+防护罩+液压钳口，更换油源柜，鑫高系统 | 0-1000KN | 1级 | 1 |  |  | 浙江礼显 | 指定生产厂家 |
| 75 | LX-05 | 新标准连续式标点仪 1cm/0.5cm两用 | --- | 5mm±0.2mm | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 指定生产厂家 |
| 76 | LX-06 | 弯曲装置（含弯头） | --- | --- | 1 |  |  | 上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 77 | LX-07 | 游标卡尺 | 0-500mm | 0.02mm | 1 |  |  | 靖江 | 建议生产厂家或产地 |
| 78 | LX-08 | 抗弯拉试验装置 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 79 | LX-09 | 微变形测量仪（含千分表） |  |  | 1 |  |  | 扬州天恒 | 建议生产厂家或产地 |
| 80 | LX-10 | 电子引伸计 | --- | --- | 1 |  |  | 长春 | 建议生产厂家或产地 |
| 81 | LX-11 | 钢直尺 | 1m | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 82 | LX-12 | 电动液压脱模器 | --- | --- | 1 |  |  | 南京艾希普 | 指定生产厂家 |
| 83 | LX-14 | 劈裂试验夹具 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 84 | XC-01 | 环刀（全套设备） | --- | --- | 6 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 85 | XC-04 | 贝克曼梁 | --- | --- | 1 |  |  | 南京 | 指定生产厂家 |
| 86 | XC-05 | 百分表 | 0-10mm | 0.01mm | 1 |  |  | 桂量 | 建议生产厂家或产地 |
| 87 | XC-07 | 1米钢直尺 | 1M | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 88 | XC-08 | 契形塞尺 | 15cm | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 89 | XC-09 | 钢卷尺 | 0-50M | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 90 | XC-10 | 数显回弹仪 | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 91 | XC-11 | 碳化深度测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 山东朗瑞 | 建议生产厂家或产地 |
| 92 | XC-12 | 电动钻孔取芯机 | ---- | --- | 1 |  |  | 椒江 | 建议生产厂家或产地 |
| 93 | XC-13 | 混凝土切割机 |  |  | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 94 | XC-14 | 数显卡尺 | 0-200mm | 0.01mm | 1 |  |  |  |  |
| 95 | XC-15 | 灌水试验仪（含储水桶） | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 96 | XC-16 | 红外线测温仪 | --- | 0.1℃ | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地 |
| 97 | XC-17 | 秒表 | --- | --- | 1 |  |  | 深圳 | 建议生产厂家或产地 |
| 98 | XC-18 | 裂缝宽度测试仪 | HC-CK101 | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 99 | XC-19 | 摆式摩擦系数测定仪BM-3 | 0-100BPN | 1BPN | 1 |  |  | 沭阳高速 | 指定生产厂家 |
| 100 | XC-21 | 钢直尺 | 0-30CM | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 101 | XC-22 | 混凝土钢筋检测仪 GY-71T | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 102 | XC-23 | 非金属超声波检测分析仪U81 | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 103 | XC-24 | 手工铺砂仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 104 | XC-25 | 连续式平整度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |

二、产品质量标准

（1）按国家标准执行；

（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；

（3）无国家标准和部颁标准的，按行业标准执行；

（4）报价清单中标注为指定生产厂家的仪器，供应商必需选择该生产厂家仪器设备，不得用其他生产厂家替代，若出现随意更换指定生产厂家仪器的供应商，则该供应商该次投标无效并没收投标保证金。清单中标注为建议生产厂家或产地的仪器，供应商应该选择该生产厂家仪器设备，不宜用其他生产厂家替代；建议生产厂家或产地的仪器替换率超过20%，则该供应商该次投标无效。清单中没有标明生产厂家的仪器，则质量要求按上述（1）、（2）（3）条款执行。

（5）确定中标后承诺一周内提供清单全部仪器设备。

第四章  附件（投标文件格式）

江苏路通项目管理有限公司

中心试验室试验设备采购

投标文件

（项目编号：JCZTB2021-C-015）

供应商名称：

法定代表人

或其被授权代表人：            （签名）

日　  　期：

目   录

一、投标函

二、报价一览表

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格性证明材料

一、投标函

致：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

我方收到你们JCZTB2021-C-015采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供报价。（详见《报价一览表》）

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行中标通知书、投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。

- 如果我方成交，我方愿意遵守采购文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方承诺一旦成交后，材料质量符合相关国家标准。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我公司方会根据采购要求，将所提供的样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购单位对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

投标人：（签章）

地  址：

电  话：

日  期：          年      月       日

投 标 函 附 录（二）

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元-1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

供应商：         （签名盖单位章）

年    月    日

二、报价一览表

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TG-02 | 甲种密度计 | --- | --- | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地 |
| 2 | TG-03 | 乙种密度计 | --- | --- | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地 |
| 3 | TG-04 | 搅拌器 | 直径50mm，孔径3mm | --- | 1 |  |  |  |  |
| 4 | TG-05 | 光电液塑限联合测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 指定生产厂家 |
| 5 | TG-06 | 收缩皿 | 内径4.5-cm，高2-3cm |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | TG-08 | 土壤筛 | 0.075~60mm | --- | 1 |  |  | 上虞五四 | 建议生产厂家或产地 |
| 7 | TG-09 | 路面材料强度试验仪（改装数显） | 0-200KN | -- | 1 |  |  | 沭阳科兴 | 指定生产厂家 |
| 8 | TG-10 | 应力环 | 20KN、150 KN | --- | 1 |  |  |  |  |
| 9 | TG-11 | 水泥稳定材料成型一体机 | 0-1500KN | --- | 1 |  |  | 济南中正 | 指定生产厂家 |
| 10 | TG-12 | 温度计 | 0-50℃ | 0.5℃ | 2 |  |  |  |  |
| 11 | TG-13 | 电子天平 | 5000g | 0.01g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 12 | TG-15 | 电子天平 | 30Kg | 1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 13 | JL-02 | 标准筛（方孔筛） | 0.075~37.5 | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 14 | JL-04 | 游标卡尺 | 0-200mm | 0.01mm | 1 |  |  |  |  |
| 15 | JL-05 | 集料压碎值仪（含金属筒） | 内径112mm，高179.4mm | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 16 | JL-07 | 李氏比重瓶 | 250ml |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | JL-08 | 恒温水槽 | 20±0.5℃ |  | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 18 | JL-09 | 容量筒 | 1-20L（一套） | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 19 | JL-11 | 浸水天平 | 5000g | 0.1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 20 | JL-14 | 数显恒温低温溢流水箱（含吊篮） | 室温-100℃ | ±0.5℃ | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |
| 21 | JL-15 | 容量瓶 | 500、1000ml |  | 4 |  |  |  |  |
| 22 | JL-16 | 饱和面干试模 | 上口径40+3mm，下口径90+3mm | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 23 | SN-08 | 胶砂试模 |  |  | 4 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 24 | SN-10 | 恒加载水泥抗折抗压试验机 | 30-300KN | 1级 | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 25 | SN-11 | 水泥胶砂流动度测定仪（附试模） | --- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 26 | SN-12 | 量水器 | 170/225ml | 0.5ml | 1 |  |  |  |  |
| 27 | SN-13 | 秒表 | --- | 0.5s | 1 |  |  |  |  |
| 28 | SN-15 | 电子天平 | 2000g | 1g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 29 | SN-16 | 电子天平 | 200g | 0.01g | 1 |  |  | 福州华志 | 建议生产厂家或产地 |
| 30 | SN-17 | 水泥细度负压筛析仪（含试验筛、水筛架及喷头） | -- | --- | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 31 | SNT-01 | 标准养护恒温恒湿控制仪（100M3） | --- | --- | 1 |  |  | 北京中交 | 指定生产厂家 |
| 32 | SNT-04 | 坍落度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 33 | SNT-05 | 钢尺 |  | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 34 | SNT-06 | 砂浆搅拌机 | --- | --- | 1 |  |  | 无锡建鼎 | 建议生产厂家或产地 |
| 35 | SNT-07 | 数显维勃稠度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 36 | SNT-08 | 水泥砂浆稠度仪 | 0-145mm | 1mm | 1 |  |  | 北京 | 建议生产厂家或产地 |
| 37 | SNT-09 | 砂浆保水性测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 38 | SNT-10 | 秒表 | --- | 0.5s | 1 |  |  | 深圳 | 建议生产厂家或产地 |
| 39 | SNT-11 | 标准筛 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 40 | SNT-12 | 砼试模（铸铁） | 150、300、550 |  | 1 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 41 | SNT-13 | 砂浆试模 | 7.07*7.07*7.07 |  | 9 |  |  | 河北 | 建议生产厂家或产地 |
| 42 | SNT-17 | 直读式混凝土含气量测定仪（带附件） | --- |  | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 43 | SNT-18 | 压力表 | 0.25MPA | 0.01mpa | 1 |  |  |  |  |
| 44 | SNT-19 | 数显砼贯入阻力仪 | --- | --- | 1 |  |  | 上海浦春 | 建议生产厂家或产地 |
| 45 | SNT-20 | 水泥砂浆分层度测定仪 | -- | --- | 1 |  |  |  |  |
| 46 | LQ-02 | 低温针入度试验仪 | 0-60mm | 0.1mm | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 47 | LQ-03 | 沥青比重瓶 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 48 | LQ-04 | 低温沥青延度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 无锡华南 | 指定生产厂家 |
| 49 | LQ-05 | 沥青软化点试验仪 | --- | --- | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 50 | LQ-07 | 砂浴 | --- | ±2℃ | 1 |  |  | 上海路达 | 建议生产厂家或产地 |
| 51 | LQ-08 | 电子天平 | 500g | 0.01g | 1 |  |  | 上海恒平 | 建议生产厂家或产地 |
| 52 | LQ-09 | 电子天平 | 200g | 0.001g | 1 |  |  | 上海恒平 | 指定生产厂家 |
| 53 | LQ-10 | 冰箱 | 4-5℃ |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | LQT-01 | 沥青混合料自动拌合机 | --- | --- | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |
| 55 | LQT-03 | 马歇尔稳定度试验仪 | --- | --- | 1 |  |  | 南京东永神富 | 指定生产厂家 |
| 56 | LQT-04 | 高低温恒温水浴 | 0-60℃ | ±0.1℃ | 1 |  |  | 无锡华南 | 指定生产厂家 |
| 57 | LQT-05 | 沥青含量离心式抽提仪（全自动） | --- | --- | 1 |  |  | 南京领先 | 指定生产厂家 |
| 58 | LQT-08 | 电热鼓风恒温干燥箱（附竹节温度计） | 0-300℃ | 1℃ | 1 |  |  | 沪南 | 建议生产厂家或产地 |
| 59 | LQT-09 | 马歇尔试验试模 |  |  | 12 |  |  | 北京科宇 | 建议生产厂家或产地 |
| 60 | LQT-11 | 电子天平 | 1000g | 0.01g | 1 |  |  | 上海奕渠 | 建议生产厂家或产地 |
| 61 | HX-01 | 数显酸度计（附电极） | --- | --- | 1 |  |  | 杭州齐威 | 建议生产厂家或产地 |
| 62 | HX-02 | 电位滴定仪（附电磁搅拌锅） | --- | --- | 1 |  |  | 杭州齐威 | 建议生产厂家或产地 |
| 63 | HX-03 | 滴定设备（酸式） | 50ml | 0.1ml | 1 |  |  |  |  |
| 64 | HX-05 | 量筒 | 5ml/50/100/1000ml | 1 ml | 1 |  |  |  |  |
| 65 | HX-06 | 容量瓶 | 100、500 ml | --- | 1 |  |  |  |  |
| 66 | HX-07 | 烧杯 | 1000ml | --- | 1 |  |  |  |  |
| 67 | HX-08 | 移液管 | 2ml、5ml | --- | 2 |  |  |  |  |
| 68 | HX-10 | 电热鼓风恒温干燥箱（附竹节温度计） | 0-300℃ | 1℃ | 1 |  |  | 沪南 | 建议生产厂家或产地 |
| 69 | HX-13 | 箱式电阻炉 |  |  | 1 |  |  | 沪南 | 指定生产厂家 |
| 70 | HX-14 | 生石灰浆渣测定仪 |  |  | 1 |  |  | 绍兴 |  |
| 71 | LX-01 | 恒加载压力试验机（附防裂网罩） | 0-2000KN | ±1％ | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 72 | LX-02 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 0-100KN | ±1％ | 1 |  |  | 无锡新路达 | 指定生产厂家 |
| 73 | LX-03 | 万能机主机翻新+防护罩+液压钳口，更换油源柜，鑫高系统 | 0-300KN | ±1％ | 1 |  |  | 浙江礼显 | 指定生产厂家 |
| 74 | LX-04 | 万能机主机翻新+防护罩+液压钳口，更换油源柜，鑫高系统 | 0-1000KN | 1级 | 1 |  |  | 浙江礼显 | 指定生产厂家 |
| 75 | LX-05 | 新标准连续式标点仪 1cm/0.5cm两用 | --- | 5mm±0.2mm | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 指定生产厂家 |
| 76 | LX-06 | 弯曲装置（含弯头） | --- | --- | 1 |  |  | 上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 77 | LX-07 | 游标卡尺 | 0-500mm | 0.02mm | 1 |  |  | 靖江 | 建议生产厂家或产地 |
| 78 | LX-08 | 抗弯拉试验装置 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 79 | LX-09 | 微变形测量仪（含千分表） |  |  | 1 |  |  | 扬州天恒 | 建议生产厂家或产地 |
| 80 | LX-10 | 电子引伸计 | --- | --- | 1 |  |  | 长春 | 建议生产厂家或产地 |
| 81 | LX-11 | 钢直尺 | 1m | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 82 | LX-12 | 电动液压脱模器 | --- | --- | 1 |  |  | 南京艾希普 | 指定生产厂家 |
| 83 | LX-14 | 劈裂试验夹具 | --- | --- | 1 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 84 | XC-01 | 环刀（全套设备） | --- | --- | 6 |  |  | 浙江上虞 | 建议生产厂家或产地 |
| 85 | XC-04 | 贝克曼梁 | --- | --- | 1 |  |  | 南京 | 指定生产厂家 |
| 86 | XC-05 | 百分表 | 0-10mm | 0.01mm | 1 |  |  | 桂量 | 建议生产厂家或产地 |
| 87 | XC-07 | 1米钢直尺 | 1M | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 88 | XC-08 | 契形塞尺 | 15cm | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 89 | XC-09 | 钢卷尺 | 0-50M | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 90 | XC-10 | 数显回弹仪 | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 91 | XC-11 | 碳化深度测定仪 | --- | --- | 1 |  |  | 山东朗瑞 | 建议生产厂家或产地 |
| 92 | XC-12 | 电动钻孔取芯机 | ---- | --- | 1 |  |  | 椒江 | 建议生产厂家或产地 |
| 93 | XC-13 | 混凝土切割机 |  |  | 1 |  |  | 绍兴锦顺 | 建议生产厂家或产地 |
| 94 | XC-14 | 数显卡尺 | 0-200mm | 0.01mm | 1 |  |  |  |  |
| 95 | XC-15 | 灌水试验仪（含储水桶） | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 96 | XC-16 | 红外线测温仪 | --- | 0.1℃ | 1 |  |  | 上海 | 建议生产厂家或产地 |
| 97 | XC-17 | 秒表 | --- | --- | 1 |  |  | 深圳 | 建议生产厂家或产地 |
| 98 | XC-18 | 裂缝宽度测试仪 | HC-CK101 | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 99 | XC-19 | 摆式摩擦系数测定仪BM-3 | 0-100BPN | 1BPN | 1 |  |  | 沭阳高速 | 指定生产厂家 |
| 100 | XC-21 | 钢直尺 | 0-30CM | 1mm | 1 |  |  |  |  |
| 101 | XC-22 | 混凝土钢筋检测仪 GY-71T | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 102 | XC-23 | 非金属超声波检测分析仪U81 | --- | --- | 1 |  |  | 北京海创 | 指定生产厂家 |
| 103 | XC-24 | 手工铺砂仪 | --- | --- | 1 |  |  | 绍兴 | 建议生产厂家或产地 |
| 104 | XC-25 | 连续式平整度仪 | --- | --- | 1 |  |  | 北京科宇 | 指定生产厂家 |
| 105 | 总限价 |  |  |  | 495000元 |  |  |  |  |
| 106 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：    职务：

系                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明！

投标人：                         （盖单位章）

日  期：         年       月        日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系        的法定代表人，现授权委托        的        为我公司就                  投标事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理       所有投标事宜。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：          年          月                 日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

五、资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 三合一营业执照副本复印件；

- 资质证书（如有）；

- 安全生产许可证复印件（如有）；

- 产品检测报告（如有）；

- 针对《第三章 项目技术要求和有关说明》里面内容作出对应的售后、质保等承诺，由投标人自行编制，无固定格式；

- 关于产品的其他简介信息。

供应商签名：

供应商公章：

第五章 合同条款及格式（样本）

合同条款

甲    方：江苏路通项目管理有限公司

乙    方：

甲乙双方在平等互利的基础上就甲方采购乙方试验检测仪器，达成如下协议：

- 第一条  目的和背景条款

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购货物及相关事宜协商一致，订立本合同。

- 第二条  设备交货地点、供货期限

2.1交货地址：  宜兴市内

2.2供货起止时间： 自合同签订之日起1个月止

第三条  供应要求及价格

3.1价格（合计）：

3.2报价清单：详见附件

第四条  供货结算和支付方式

4.1货到后乙方提供供货清单给甲方，待试验仪器安装调试完毕，仪器能正常使用且满足各项性能要求后，甲方向支付乙方40%货款；试验仪器通过丙级试验室评审后付至全部货款的90%,评审结束一年后结清全部货款。

4.2乙方向甲方开具增值税专用发票。（付款方式：汇款、银行转账）。

4.3该清单数量为暂定数量，甲方可根据自合同实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约。验收数量根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

第五条  质量标准和验收

5.1质量标准

（1）按国家标准执行；

（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；

（3）无国家标准和部颁标准的，按行业标准执行；

（4）报价清单中标注为指定生产厂家的仪器，供应商必需选择该生产厂家仪器设备，不得用其他生产厂家替代，若出现随意更换指定生产厂家仪器的供应商，则该供应商该次投标无效并没收投标保证金。清单中标注为建议生产厂家或产地的仪器，供应商应该选择该生产厂家仪器设备，不宜用其他生产厂家替代；建议生产厂家或产地的仪器替换率超过20%，则该供应商该次投标无效。清单中没有标明生产厂家的仪器，则质量要求按上述（1）、（2）（3）条款执行。

5.2验收

- 中标货物应符合现行国家规范标准、本行业规范标准中的各项指标。

第六条  甲方的责任和义务

6.1乙方按时送达设备后，甲方应及时组织初验，初验合格后，及时签字确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

第七条  乙方的责任和义务

7.1乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料；

7.2乙方应遵守有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

7.3 乙方按照规定做好仪器售后服务工作。在设备保质期内设备出现问题，应及时联系厂家修理，如果出现严重问题，应按照要求更换或退货。

第八条  甲乙双方其他约定条款

8.1设备使用后甲方若发现质量问题，应在  48  小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

8.2乙方保证设备在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。

8.3双方约定由设备在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

8.4宜兴市交通运输局招标（采购）管理办公室有权根据甲乙双方合同履行情况作出变更或终止合同的决定。

第九条  违约责任

9.1因设备质量问题发生争议的，应当请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备不符合标准的，鉴定费由乙方承担并相应赔偿甲方损失。

第十条  争议解决条款

10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决。

10.2如仍未解决，向原告方所在地人民法院起诉。

第十一条  合同生效及其他

11.1合同经甲、乙、见证叁方签字盖章后生效。本合同正本一式叁份，甲方、乙方、见证方各执一份，每份具有同等法律效力。

11.2本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲  方：                  　          乙  方：

法定代表人                            法定代表人

或授权委托人：                        或授权委托人：

日  期：                              日  期：