宜兴市交通建设集团有限公司

集装箱房（打包房）采购

采购文件

（项目编号：JCZTB2021-A-037）

物资名称：      集装箱房（打包房）采购

招 标 人：     宜兴市交通建设集团有限公司

采购机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

日　　期：        2021年11月29日

目  录

- 采购公告

- 供应商须知

- 技术要求和相关说明

- 附件(投标文件格式)

- 合同条款及格式

- 第一章  采购公告

1.采购条件：

1.1本采购项目宜兴市交通建设集团有限公司集装箱房已经批准采购，项目资金已落实，采购人为宜兴市交通建设集团有限公司，项目已具备采购条件现对该项目进行公开采购。

2.采购内容及范围：

2.1本次采购物品：集装箱房（打包房）采购；

2.2本次采购规模：最高限价36万元 ；

2.3本次采购工期：2021年12月10号前集装箱房运输到位，5天内安装完成；

2.4付款方式：货到付50%，安装完成付至95%，质保金5%，一年质保期后付清；

2.5其他：供应商需配合招标人完成消防验收及安全评估；

2.6规格：以实际发生数为准。

| 序号 | 名称 | 数量 | 尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准箱白亮光 | 17 | 6055*2990*2896 （偏差±100mm） |
| 2 | 门卫室白亮光 | 1 |  |
| 3 | 三联通白亮光 | 1 | 6055*8970*2896 （偏差±100mm） |
| 4 | 四坡屋顶 | 23间房需屋顶，房间正面屋顶超出1.2米作为走廊 |  |

3．投标人资格要求

3.1投标申请人必须具备经国家工商、税务登记注册的生产厂家或供应商，并具有独立法人资格。

3.2报名时提供以下资料：

3.3.1三证合一的营业执照原件；（复印件盖章留存）

3.3.2报名人二代身份证原件；（复印件盖章留存）

3.3.3资质证书原件（如有）；（复印件盖章留存）

3.3.4安全生产许可证原件（如有）；（复印件盖章留存）

3.4本项目不接受联合体投标。

4、采购文件的获取

4.1公告之日起每日上午 9 时至下午 17 时(北京时间)至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心购买采购文件（法定国假日除外）。采购文件每套售价200元，售后不退。

4.2采购文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间、开标时间为2021年12月07日上午09时30分，地点为 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

- 投标保证金

6.1投标保证金交纳形式：交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的供应商名称一致，本项目需交纳投标保证金人民币陆仟元整（￥6000.00元）。

6.2投标保证金的交纳形式限于转账，必须在投标文件递交截止时间前到达宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心指定账户。

6.3招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账  号：3202230101201000120069

- 评标办法

- 7.1 本项目采用最低价中标法确定供应商

8、联系方式

采购人：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

地  点：宜兴市宜城街道东氿大道99号

联系人：华先生         0510-80793975

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非采购采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

2.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章或者合同使用章。

2.5 “产品”指本采购文件中所述产品及相关服务。

3、报价费用

3.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

- 4、保密要求

4.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、采购文件

5、采购文件的组成

5.1 供应商可在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取采购文件及有关资料。供应商须按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效。

5.2 采购文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系解决。

5.3 采购文件如与采购公告有不一致的地方，以采购文件为准。

6、采购文件的解释

6.1 采购文件自发出后，供应商如有异议或质疑的，可于提交投标文件截止之日2个工作日前以书面形式提出。

6.2 本文件的解释权归宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

7、采购文件的补充、更正

7.1 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在采购文件要求提交投标文件截止之日前，在宜兴市交通产业集团有限公司官方网站上更正公告，并视采购具体情况，有权决定延长报价截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.2供应商应在报价截止时间前关注宜兴市交通产业集团有限公司官方网站上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成。

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价一览表（格式见附件）

（3）明细报价表（如有）（格式见附件）

（4）资格证明文件：关于资格的声明函（格式见附件）；营业执照副本复印件；资质证书复印件；法定代表人身份证复印件（正反两面）；法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；投标保证金汇款证明复印件；

（5）采购文件中要求或供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等（如有自拟并自行添加）；

（6）要求采购人提供的配合承诺（如有自拟并自行添加）。

9、投标文件的制作

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如供应商对采购文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商的投标文件承诺完全符合采购文件的相关内容（即与采购文件相关内容完全一致）。

9.5 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、加盖骑缝章、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读的，责任由供应商承担。

9.6 投标文件的份数为正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，同时在封套上注明供应商名称、项目名称，密封盖章。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含成交供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如招投标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照招投标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，招投标中心将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）采购文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 供应商须在采购文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 供应商报价后，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对所有供应商的投标文件一律不予退还。

14、无效投标文件的确认

14.1 供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

（1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开始仪式的；

（3）供应商未通过资格性检查的；

（4）供应商不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

（5）投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

（6）投标文件未按要求密封、签名、盖章的；

（7）投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

（8）投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

（9）供应商下载采购文件后，在制作投标文件过程中自行修改采购文件内容的；

（10）供应商的报价超过本次项目采购预算的；

（11）单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

（12）只对报价一览表中部分设备进行报价的；

（13）评审小组认定报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

（14）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

（16）不同供应商的投标文件载明的项目相关人员为同一人的；

（17）不同供应商的投标文件异常一致或者报价报价呈规律性差异的；

（18）不同供应商的投标文件相互混装的；

（19）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）

（20）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的；

（21）采购文件有其他规定的，从其规定处理。

四、采购活动

15、采购活动

15.1 采购人按采购文件规定的时间在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心组织采购活动，采购人或采购机构当众拆封，宣读、记录各供应商《报价一览表》。如有争议最终由评审小组认定。

15.2 报价时，投标文件中《报价一览表》内容与《明细报价表》内容不一致的，以报价一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

16、评审

16.1 具体评审事务由采购机构依法组建的评审小组负责。

16.2 评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.3 评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

16.4若报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若仍相同，则抽签决定顺序排列。

17、确定成交供应商

17.1 评审结束后，采购人应当在评审报告推荐的成交候选人中确定成交供应商。

17.2 向成交供应商发出成交通知书。

18、采购终止：

18.1 在采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的公开采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、投标保证金

19、投标保证金

19.1 投标保证金应按照采购文件规定的数额和办法交纳。

19.2 投标保证金未能在投标截止时间前到达指定账户的，视同该供应商交纳的投标保证金无效，责任由供应商自负。

19.3 采购活动结束后，成交供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，不计利息。

19.4退还投标保证金的手续，由供应商自行与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系办理退还事宜。

19.5供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 供应商未按采购文件要求缴纳履约保证金的；

- 采购文件规定的其他情形。

六、签订合同

20、签订合同

20.1 成交供应商应于成交公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，将依据有关规定进行处理。如遇特殊情况，可延期签订合同。

20.2 签订合同书及合同条款应以采购文件和成交供应商的投标文件为依据。

20.3 签订合同前，成交供应商须交纳合同价的10%作为履约保证金。

20.4履约保证金于供货完成并验收合格后的十个工作日内无息退还。

20.5成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、报价行为及报价产品：

21、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

- 采购文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

第三章  技术要求和相关说明

一、技术参数

1.1技术要求

| 集装箱房配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 | 长（mm） | 6055 （偏差±100mm） |
|  | 宽（mm） | 2990 （偏差±100mm） |
|  | 高（mm） | 2896 （偏差±100mm） |
| 设计参数 | 使用年限 | 10年≦ |
|  | 地面活载 | 2KN/㎡ |
|  | 屋面活载 | 1.0KN/㎡ |
|  | 抗风性能 | 0.6KN/㎡ |
|  | 隔热性能 | λ=0.048W/m·K |
|  | 隔音性能 | 隔声量≥30dB |
|  | 防火性能 | A级 |
|  | 抗震性能 | 8级 |
| 主体框架 | 主体框架 | 镀锌冷轧型钢，t=2.7mm |
|  | 单瓦封顶 | 0.4mm彩钢单瓦，360度咬合，防水 |
|  | 防潮 | 防潮膜，PE树脂薄膜1.0mm |
|  | 玻璃棉 | 100mm玻璃丝绵保温棉被、50kg/m³ |
|  | 颜色 | 烤漆（静电喷塑)白色 |
|  | 螺栓 | 高强度内六角(镀锌） |
| 落水管 | 落水管 | 50PVC落水管 |
| 吊顶瓦 | 吊顶瓦 | 0.35mm，831彩钢集成吊顶板，覆膜 |
| 地面 | 基板 | 18mm水泥纤维压力板 |
|  | 塑胶地板 | 1.6mm防滑耐磨塑胶 A级 |
| 内部装饰 | 踢脚线 | PVC材质，含固定配件 |
|  | 立柱阴角 | 立柱阴角收边，包含收边扣件 |
| 门 | 高档钢质门 | 870*2035 防火锁门 （偏差±50mm） |
| 窗 | 塑钢防盗窗 | 双玻1130*1100（偏差±50mm） |
| 电配 | 电压 | 220V |
|  | 漏电保护器 | 32A，一个 |
|  | 配电箱 | 一个 |
|  | 断路器 | 32A，一个 |
|  | 灯管 | LED灯36Ẇ2个 |
|  | 插座 | 3个五孔插座10A，1个三孔空调插座16A，单开开关一个，工业插座盒+工业插座一套 |
| 复合板 | 双面0.35基板 | 75mm岩棉复合板,双面0.35 容重80kg/m³.双面橘皮.双面灰白色.单面覆膜 |

二、质量要求

2.1基本条件：符合项目图纸的设计等技术质量要求，同时材料质量及服务必须满足采购方为保证工程质量、服务等方面提出的各种进一步要求。

2.2配合招标人完成消防验收及安全评估。

2.3外部电源由我方提供，外部电源与集装箱房内电源连接由中标人负责，内部电源调试由中标人负责。

- 其他说明

3.1费用结算：供应商必须凭据盖有财务专用章的正规发票或收据与采购方进行结算，否则采购方不支付材料款。

3.2付款方式：货到付50%，安装完成付至95%，质保金5%，一年质保期后付清。

3.3数量验收方式：现场验收。

3.4采购数量：该数量为暂定数量，采购方可根据自合同实际需要进行数量增减。采购方减少数量的，不属于违约。验收数量根据采购方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

3.5运输地点：丁蜀镇陶都路与洛涧路交界处。

3.8供货周期：12月10号前集装箱房运输到位，5天内安装完成。

第四章  附件（投标文件格式）

宜兴市交通建设集团有限公司

集装箱房（打包房）采购

投标文件

（项目编号：JCZTB2021-A-037）

供应商名称：

法定代表人

或其被授权代表人：            （签名）

日　  　期：

目   录

一、投标函

二、报价一览表

三、法定代表人证明书

四、法定代表人授权委托书

五、资格性证明材料

一、投标函

致：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

我方收到你们JCZTB2021-A-037采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供报价。（详见《报价一览表》）

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行中标通知书、投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按采购文件的规定交纳报价保证金。

- 如果我方成交，我方愿意遵守采购文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按采购文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方承诺一旦成交后，材料质量符合相关国家标准。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我公司方会根据采购要求，将所提供的样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购单位对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

投标人：（签章）

地  址：

电  话：

日  期：          年      月       日

投 标 函 附 录（二）

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元-1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

供应商：         （签名盖单位章）

年    月    日

二、报价一览表

供应商名称（盖章）：

项目编号：JCZTB2021-A-037

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(含税) | 小计（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准箱白亮光 | 元/套 | 17 |  |  |  |
| 2 | 门卫室白亮光 | 元/套 | 1 |  |  | 不需屋顶 |
| 3 | 三联通白亮光 | 元/套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 四坡屋顶 | 元/平方 |  |  |  | 23间房需屋顶，房间正面屋顶超出1.2米作为走廊 |
| 总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

供应商签名：                               日期：

注：

- 本项目最高限价36万元；

- 投标报价应包含税金、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试、拆除及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 本项目为含税报价，结算时：一票制，税率为13%。

- 该数量为暂定数量，采购方可根据自合同实际需要进行数量增减。采购方减少数量的，不属于违约。验收数量根据采购方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

三、投标产品配置

| 投标集装箱房配置 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品规格 | 长（mm） |  |
|  | 宽（mm） |  |
|  | 高（mm） |  |
| 设计参数 | 使用年限 |  |
|  | 地面活载 |  |
|  | 屋面活载 |  |
|  | 抗风性能 |  |
|  | 隔热性能 |  |
|  | 隔音性能 |  |
|  | 防火性能 |  |
|  | 抗震性能 |  |
| 主体框架 | 主体框架 |  |
|  | 单瓦封顶 |  |
|  | 防潮 |  |
|  | 玻璃棉 |  |
|  | 颜色 |  |
|  | 螺栓 |  |
| 落水管 | 落水管 |  |
| 吊顶瓦 | 吊顶瓦 |  |
| 地面 | 基板 |  |
|  | 塑胶地板 |  |
| 内部装饰 | 踢脚线 |  |
|  | 立柱阴角 |  |
| 门 | 高档钢质门 |  |
| 窗 | 塑钢防盗窗 |  |
| 电配 | 电压 |  |
|  | 漏电保护器 |  |
|  | 配电箱 |  |
|  | 断路器 |  |
|  | 灯管 |  |
|  | 插座 |  |
| 复合板 | 双面0.35基板 |  |

注：由投标单位自行填写，不得低于招标人提供参数。

供应商签名：                               日期：

四、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：    职务：

系                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明！

投标人：                         （盖单位章）

日  期：         年       月        日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系        的法定代表人，现授权委托        的        为我公司就                  投标事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理       所有投标事宜。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：          年          月                 日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

六、资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 三合一营业执照副本复印件；

- 资质证书（如有）；

- 安全生产许可证复印件（如有）；

- 产品检测报告（如有）；

- 2020年1月-2021年11月购销合同业绩（至少提供3份，每份合同金额不得少于20万元）；

- 针对《第三章 项目技术要求和有关说明》里面内容作出对应的售后、质保等承诺，由投标人自行编制，无固定格式。

供应商签名：

供应商公章：

第五章 合同条款及格式（样本）

集装箱房（打包房）采购合同

根据采购项目编号：JCZTB2021-A-037 采购文件和该项目的成交通知书及乙方响应文件，供需双方就此次成交的产品和相关问题，同意按下列条款规定执行。

- 合同内容：甲方向乙方购买集装箱房，相关配置如下：

- 价格及支付

- 合同总额为         （￥ 元）。

- 付款步骤：货到付50%，安装完成付至95%，质保金5%，一年质保期后付清。

- 履约保证金的退还：签订合同前缴纳   （￥   元）作为履约保证金，该保证金于验收合格后十个工作日内无息退还。

- 付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证

1.基本条件：符合项目图纸的设计等技术质量要求，同时材料质量及服务必须满足甲方为保证工程质量、服务等方面提出的各种进一步要求。

2.乙方需配合甲方完成消防验收及安全评估。

3.外部电源由甲方提供，外部电源与集装箱房内电源连接由乙方负责，内部电源调试由乙方负责。

4.在质量保证期内，乙方应对由于工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、交货和验收

- 交货日期：2021年12月10号前集装箱房运输到位，5天内安装完成。

- 运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

- 产品的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付产品的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

- 货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责补货，但有关费用甲方承担。

- 产品的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料、装箱单、质量检验合格证书、用户手册等随机资料及包装完整无破损。

- 产品标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方响应文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

- 如果任何被检验的产品或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的产品或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付产品的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的产品质量保证义务或其他义务。

六、违约责任：

- 甲方无正当理由拒收产品、拒付产品款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

- 甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向乙方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日0.5‰的标准计算。

- 如乙方逾期交货，除不可抗力外，乙方应向甲方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的3‰支付。乙方逾期交货超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方如已支付费用的，乙方应全部返还。

- 由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定承付货款，并承担乙方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

- 乙方如不能按合同约定按时提供售后服务，则应承担甲方因此支出的费用并按合同总价款的2%向甲方支付违约金。

- 乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

- 由于乙方运输过程中导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

七、争议的解决

- 因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由甲方所属上级部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

八、合同生效及其它

- 合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- |

（二）廉政合同

根据廉政建设的规定，为做好项目中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以投资效益，       (以下简称“甲方”)与供货单位      （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

| 甲方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- |