宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

石灰采购

招标文件

（项目编号：JCZTB2022-A-013）

物资名称：              石灰采购

招 标 人： 宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

招标机构： 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

日　　期：         2022年02月23日

目  录

- 招标公告................................................

- 供应商须知..............................................

- 技术要求和相关说明......................................

- 附件(投标文件格式)......................................

- 合同条款及格式..........................................

- 第一章  招标公告

1.招标条件：

1.1本招标项目宜兴市四方公路养护工程集团有限公司石灰已经批准采购，项目资金已落实，招标人为宜兴市四方公路养护工程集团有限公司，现对该项目进行公开招标。

2.招标内容及范围：

2.1本次招标材料：石灰采购

2.2本次招标规模：约230万元 ；数量约4200吨；以实际发生数为准

2.3供应周期：2022年2月-2023年2月；提前3天通知供应商

2.4送货地点：周铁镇沙塘港

2.5支付方式：月付60%，余款年底结清

2.6产地要求：善卷本地石灰

3．投标人资格要求

3.1投标申请人必须具备经国家工商、税务登记注册的生产厂家或合格供应商，并具有独立法人资格。

3.2交产招投标中心将对报名单位进行资格审查，只有资格审查合格的投标申请人才能参加投标。

3.3报名时提供以下资料：

3.3.1三证合一后的营业执照复印件盖章

3.3.2报名人二代身份证复印件盖章

3.4本项目不接受联合体投标。

4、招标文件的获取

4.1公告之日起至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心购买招标文件（法定国假日除外）。招标文件每套售价200元，售后不退。

4.2招标文件获取的截止时间即投标文件递交截止时间。

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间、开标时间为2022年03月01日上午09时30分，地点为 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 投标保证金

6.1投标保证金交纳形式：交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的供应商名称一致，本项目需交纳投标保证金叁万元整（￥30000.00元）。

6.2投标保证金的交纳形式限于转账，必须在投标文件递交截止时间前到达宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心指定账户。

6.3招投标中心专户名称: 宜兴市交通产业集团有限公司

开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部

账  号：3202230101201000120069

- 评标办法

- 7.1 本项目采用最低价中标法确定供应商

8、联系方式

招标人：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

地  点：宜兴市宜城街道东氿大道99号

联系人：华先生

联系电话： 0510-80793975

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

2.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

2.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章或者合同使用章。

2.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

3、报价费用

3.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

- 4、保密要求

4.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 供应商可在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取招标文件及有关资料。供应商须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标文件无效。

5.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系解决。

5.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

6、招标文件的解释

6.1 招标文件自发出后，供应商如有异议或质疑的，可于提交投标文件截止之日2个工作日前以书面形式提出。

6.2 本文件的解释权归宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

7、招标文件的补充、更正

7.1 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止之日前，在宜兴市交通产业集团有限公司官方网站发布更正公告，并视采购具体情况，有权决定延长报价截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2供应商应在报价截止时间前关注宜兴市交通产业集团有限公司官方网站上有关本项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

8、投标文件的组成。

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价一览表（格式见附件）（如有）

（3）明细报价表（格式见附件）（如有）

（4）资格证明文件：关于资格的声明函（格式见附件）；营业执照副本复印件；资质证书复印件（如有）；法定代表人身份证复印件（正反两面）；法定代表人授权委托书及授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外）；投标保证金汇款证明复印件；

（5）招标文件中要求或供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等（如有自拟并自行添加）；

（6）要求采购人提供的配合承诺（如有自拟并自行添加）。

9、投标文件的制作

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，需加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如供应商对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商的投标文件承诺完全符合招标文件的相关内容（即与招标文件相关内容完全一致）。

9.5 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、加盖骑缝章、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读的，责任由供应商承担。

9.6 投标文件的份数为正本一份，副本二份，并注明“正本”、“副本”字样，同时在封套上注明供应商名称、项目名称，密封盖章。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含成交供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如招投标中心视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照招投标中心的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，招投标中心将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

11.1 供应商须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心提交投标文件，逾期不予受理。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心可与供应商协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 供应商报价后，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心对所有供应商的投标文件一律不予退还。

14、无效投标文件的确认

14.1 供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

（1）投标文件未按规定的期限、地点送达的；

（2）供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开始仪式的；

（3）供应商未通过资格性检查的；

（4）供应商不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（5）投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

（6）投标文件未按要求密封、签名、盖章的；

（7）投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

（8）投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

（9）供应商下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

（10）供应商的报价超过本次项目采购预算的；

（11）单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

（12）只对报价一览表中部分设备进行报价的；

（13）评审小组认定报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；

（14）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

（16）不同供应商的投标文件载明的项目相关人员为同一人的；

（17）不同供应商的投标文件异常一致或者报价报价呈规律性差异的；

（18）不同供应商的投标文件相互混装的；

（19）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）

（20）投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

（21）招标文件有其他规定的，从其规定处理。

四、采购活动

15、采购活动

15.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心组织采购活动，采购人或招标机构当众拆封，宣读、记录各供应商《报价一览表》。如有争议最终由评审小组认定。

15.2 报价时，投标文件中《报价一览表》（如有）内容与《明细报价表》（如有）内容不一致的，以报价一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

16、评审

16.1 具体评审事务由招标机构依法组建的评审小组负责。

16.2 评审小组对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.3 评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

16.4若报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若仍相同，则抽签决定顺序排列。

17、确定成交供应商

17.1 评审结束后，采购人应当在评审报告推荐的成交候选人中确定成交供应商。

17.2 向成交供应商发出成交通知书。

18、采购终止：

18.1 在采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的公开采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、投标保证金

19、投标保证金

19.1 投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法交纳。

19.2 投标保证金未能在投标截止时间前到达指定账户的，视同该供应商交纳的投标保证金无效，责任由供应商自负。

19.3 采购活动结束后，成交供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，不计利息。

19.4退还投标保证金的手续，由供应商自行与宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心联系办理退还事宜。

19.5供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或谈判文件、招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 供应商未按招标文件要求缴纳履约保证金的；

- 采购文件规定的其他情形。

六、签订合同

20、签订合同

20.1 成交供应商应于成交公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，将依据有关规定进行处理。如遇特殊情况，可延期签订合同。

20.2 签订合同书及合同条款应以招标文件和成交供应商的投标文件为依据。

20.3 签订合同前，成交供应商须按不超过成交合同总金额的10%支付履约保证金。

20.4履约保证金于验收合格后的十个工作日内无息退还。

20.5成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

20.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、报价行为及报价产品：

21、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

- 报价产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

- 招标文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

第三章  技术要求和相关说明

一、技术参数

1.1技术要求：符合现行公路路基路面施工规范要求

二、质量要求

2.1质量标准：JC/T481-92或二级灰规范要求

2.2基本条件：材料质量及服务必须满足采购方为保证工程质量、服务等方面提出的各种进一步要求。

2.3材质说明：若发现供应商供应的非善卷本地石灰，有权立即将材料清场并终止合同，并处相应罚款。

- 其他说明

3.1本次采购材料采取 综合含税单价（税率3%） 方式报价，一次报定。报价应包含全部设备、辅助材料、安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3.2费用结算：供应商必须凭据盖有财务专用章的正规发票或收据与采购方进行结算，否则采购方不支付材料款。

3.3付款方式：月付60%，余款年底前结清。

3.4数量验收方式：以厂家地磅过磅验收数量为准。

3.5采购数量：该数量为暂定数量，采购方可根据自合同实际需要进行数量增减。采购方减少数量的，不属于违约。验收数量根据采购方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

3.6调价方式：供应期间不进行调价。

第四章  附件（投标文件格式）

宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

石灰采购

投标文件

（项目编号：JCZTB2022-A-013）

供应商名称：

法定代表人

或其被授权代表人：            （签名）

日　  　期：

目   录

一、投标函......................................................

二、报价一览表.................................................

三、法定代表人证明书...........................................

四、法定代表人授权委托书........................................

五、资格性证明材料..............................................

一、投标函

致：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

我方收到你们JCZTB2022-A-013招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供报价。（详见《报价一览表》如有）

- 我方同意按招标文件中的规定，本响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行中标通知书、投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳报价保证金。

- 如果我方成交，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方承诺一旦成交后，材料质量符合相关国家标准。同时，我方认可采购人的送检要求，若送检产品达不到相关标准要求，所有检测费用及造成的相关后果均由我方一并承担。在批量供货前，我公司方会根据采购要求，将所提供的样品（或采购人指定样品）送样至采购单位，在采购单位对我方所送样品认可的基础上，进行批量供货。

- 投标人：                签章

- 日  期：      年    月    日

二、报价一览表

项目编号：JCZTB2022-A-013

供应商名称（盖章）：                                    单位：元/吨

| 品 名 | 石灰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 牌 产 地 |  |  |  |  |
| 报 价 | 运输地点 | 数量 | 最高限价 | 投标单价 |
|  | 周铁镇沙塘港 | 4200吨 | 565元/吨 | 元/吨 |
|  | 投标总价（元）人民币 （￥ ） |  |  |  |

供应商签名：                               日期：

注：

- 投标单价应包含税金、仓储、运输装缷、保险、和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等综合价格；

- 本项目最高限价：2373000.00元；

- 本项目增值税专用发票；（税率3%）

- 该数量为暂定数量，采购方可根据自合同实际需要进行数量增减。采购方减少数量的，不属于违约。验收数量根据采购方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

三、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：    职务：

系                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明！

投标人：                         （盖单位章）

日  期：         年       月        日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系        的法定代表人，现授权委托        的        为我公司就                  投标事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理       所有投标事宜。

委托期限：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

授权委托日期：          年          月                 日

二代身份证复印件

正面

二代身份证复印件

反面

五、资格性证明材料

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 三合一营业执照副本复印件；

- 安全生产许可证复印件（如有）；

- 2021年2月-2022年2月所有购销合同业绩。

供应商签名：

供应商公章：

退还投标保证金

| 账户名称 |  |
| --- | --- |
| - 开户行 |  |
| 账号 |  |
| - 联系人及电话 |  |

注：

1.本项目退还投标保证金需开具收据，具体样式如下。

2.需供应商财务优先开具已退还投标保证金的收据（财务章）。

3.投标保证金退还账户为缴纳账户，请供应商确认后填写。

4.如遇疫情期间请将退还保证金收据邮寄至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心（宜兴市宜城街道东氿大道99号）

供应商签名：

供应商公章：

范本：

第五章 合同条款及格式（样本）

石灰采购合同

甲    方：宜兴市宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

乙    方：

甲乙双方在平等互利的基础上就甲方采购乙方石灰，达成如下协议：

第一条　目的和背景条款

依照《中华人民共和国中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购货物及相关审宜协商一致，订立本合同。

第二条 材料交货地点、供货期限

2.1交货地址：   宜兴市周铁镇沙塘港

2.2供货起止时间：自合同签订之日起一年止；

第三条 供应要求及价格

3.1 所购材料的名称、规格、数量、单价、金额见下表：

签约合同金额组成表

| 序号 | 货物名称 | 地点 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰采购 | 周铁镇沙塘港 | 吨 | 4200 |  | （开具增值税专用发票） |
| 合计报价 (小写)： 元 （大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1）上表中综合单价含材料费和服务费，材料费指原材料成本价加税金，服务费应包含合格货物到达用户指定交货地点以及售后服务的一切费用，即已包括（但不限于）装车费、运费费、仓储费、保险费、与履行本合同服务有关的所有税金、售后服务、其他未注明的全部费用。 2）本次招标的货物的中标数量为暂定数量，最终以实际结算为准。 |  |  |  |  |  |  |

第四条　货款结算和支付方式：

4.1乙方向甲方材料票开具增值税发票，买方根据材料销售款的支付情况月付60%，余款年底前结清。

4.2该数量为暂定数量，甲方可根据自合同实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约。验收数量根据甲方检验合格及双方共同签认的凭证计算实际收货数量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。

第五条 价款调整

5.1供应期间单价不作调整。

第六条　质量标准和验收

6.1.质量标准

6.1.1按国家标准JC/T481-92或二级灰规范标准执行；

6.1.2虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

6.1.3乙方应对供应材料的质量负责。

6.2. 验收

6.2.1中标货物应符合现行国家规范标准、本行业规范标准以及招标文件中的各项指标。

6.2.2甲乙双方签署验收证书后，货物才视作接受。

6.2.3甲方发现乙方供应的非善卷本地石灰，有权立即将材料清场并终止合同。

6.2.4验收方式：

6.2.4.1甲方对到场货物按相关执行标准进行随机抽样留样，外委检测时双方共同送检，检测合格检测费用由甲方承担；经检测凡发现某一指标不达要求则该批货物退回，供乙方承担因质量问题造成的全部损失与检测费用，为保证质量稳定性甲方将立即终止购销合同并罚没收合同履约保证金。

6.2.4.2乙方必须保证甲方每日实际用量，应按甲方实际施工情况及时调整供货量，每车供货数量验收按乙方厂家过磅数为准。若乙方供应出现断档影响甲方生产进度，甲方将扣除乙方货款二万元每次。

6.2.4.3甲方对供货随时检测，乙方需保证不随意更换生产厂家，每批供货甲方都封存样品以备复查，经甲方检测以上指标若有一条不达标，甲方有权将不合格产品整车退还并对乙方处罚三千元每次。连续两次出现断货或不合格产品甲方有权终止合同并暂缓支付余款。

第七条　甲方的责任和义务

7.1　甲方应根据施工进度，提前3天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

7.2　乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

第八条　乙方的责任和义务

8.1　乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

8.2　乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

8.3  乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

8.4  乙方需具备甲方全年度所需数量/金额的开具发票能力；发票的内容必须符合甲方要求。

第九条　甲乙双方其他约定条款

9.1　材料使用后甲方若发现质量问题，应在24小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

9.2　乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。

9.3　双方约定由材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

9.4 质量检测由甲、乙双方根据相关规定执行，如有争议和需要，招投标中心进行见证。

第十条 违约责任

10.1  乙方交甲方    万元作为合同履约保证金，供货期间无发生供应及质量问题供货期间结束后7日内无息退还保证金。

10.2  如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后2个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

10.3  因材料的质量问题发生争议的，应当请国家认可的质量检测机构对材料质量进行鉴定。材料不符合标准的，鉴定费由乙方承担并相应赔偿甲方损失。

第十一条　争议解决条款

11.1　因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决。

11.2　如仍未解决， 向原告方所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1　合同经甲、乙、双方签字盖章后生效。本合同正本一式肆份，甲方三份、乙方壹份、每份具有同等法律效力。

12.2　本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲  方：                  　          乙  方：

法定代表人                            法定代表人

或授权委托人：                        或授权委托人：

日  期：                              日  期：

廉政合同

根据有关工规定，为做好党风廉政建设，保证高效优质，保证安全和有效使用以投资效益，需求单位        (以下简称“甲方”)与供应单位                    （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本一式叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

甲方：（盖单位章）                       乙方：（盖单位章）

法 定 代 表 人：                        法 定 代 表 人：

或授权的代表人：                        或授权的代表人：

年   月     日                       年    月    日